СОДЕРЖАНИЕ

1.	Исходные данные	2

2.	Ввод данных в расчетную программу	2

3.	Результат расчета	5

Вывод	8

УрГУПС каф. “СК и СП”

- Исходные данные

Источник:

- Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методическое пособие / ФАУ «ФЦС». М. Минстрой России, 2015. Пример расчета - №1

- NDM R1 Руководство пользователя. Задача 1.1, страницы 60-68.

Исходные данные: Межквартирная бетонная панель толщиной h = 150 мм, высотой L = 2700 мм, изготовленная в горизонтальном положении

- Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В15;

- Коэффициент условий работы γb = 0,9.

Усилия:

- Полная нагрузка на погонный метр стены Nsh = 700 кН, в том числе от действия постоянный и длительных нагрузок – Nl = 650 кН.

- Ввод данных в расчетную программу

Задаю сечение элемента

Рисунок 1 – заданное сечение элемента.

Зададим материал для бетона см. рис 2.

Рисунок 2 – материал бетона

Зададим коэффициент условий работы

Рисунок 3 – материал для арматуры

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности см.рис 4.

Рисунок 4 – задания загружения

Вычисляю эксцентриситет. Для учета изгибающего момента.

Случайный эксцентриситет определяется как наибольшие значение:

ea=l600=270600=0,4 см

ea=h30=1530=0,5 см

ea=1 см

Принимаю ea = 1 см

δe=e0h=115=0,067

Поскольку δe = 0.067 < 0.15, принимается δe = 0.15

Нахожу условную критическую силу как в пособии

Ncr=π2Dl02=3,12*1.166*101227002=1578.3 кН

η=11*NNcr=11-7001578=0,01797 м

e=eaη=1*0,01797=0,01797 м

M=Ne=700*0.01797=12.6 кНм

Эксцентриситет для длительной нагрузки

η=11*NNcr=11-6501523=0,01745 м

e=eaη=1*0,01745=1*0,01745=0,017 м

M=Ne=650*0.017=11.05 кНм

- Результат расчета

Несущая способность при всех расчетных сочетаниях нагрузках обеспечена.

Рисунок 4 – Результат расчета

Найдем максимальную предельную сжимающею силы Nult,sh при действии полной нагрузки

Найдем максимальную предельную сжимающею силы Nult,l при действии длительных нагрузок

- Вывод

Сравнение результатов расчета

| Параметр | Ед. изм | Пособие | Расчетная программ |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельная сжимающая сила Nult,sh при действии полной нагрузки | кН | 872,6 | 835,8 / -4,2% |
| Предельная сжимающая сила Nult,l при действии постоянных и длительных нагрузок | кН | 793,0 | 765,7 / -3,4 % |